## показатели Н и К на сайт
Приложение 1
Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения,а также факт достижения теплоснабжающими организациями плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2021 год
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование теплоснабжающей организации | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения | [8 empty] | Показатели надежности теплоснабжения
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, шт./км |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, шт./Гкал/час
|  |  | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), %
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
1 | г.Нижний Новгород | ПАО "НИТЕЛ" ("Публичное акционерное общество "Нижегородский телевизионный завод им.В.И.Ленина") | 156.5 | 159.6 | 1,98 | 2505 | 2291 | -8.54 | 3.08 | 2.81 | -8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Зам.гл.энергетика: В.А.Окладнов